Утверждена Приказом

Председателя Правления

Акционерного Общества «Национальные

информационные технологии»

от «31» декабря 2019 года №1210

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению долгосрочных закупок услуг по аренде Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО.

Заказчик: Акционерное общество «Национальные информационные технологии» Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43) Почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43). e-mail: nit@nitec.kz Организатор закупок Управление по организации закупок Акционерного общества «Национальные информационные технологии» Почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43), контактный тел.: 8(7172) 74 10 76 Банковские реквизиты: ИИК №KZ126017111000000254 в Акционерном обществе «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, Кбе 16, БИН 000740000728 Представитель организатора закупок: Мухашбеков К.К. – Начальник Управления по организации закупок Акционерного общества «Национальные информационные технологии». Контактный телефон: 8 (7172) 702 000 (3385).

«Тендерная документация предоставляется бесплатно»

_____________________________________________________________________________________

- Общие положения

1. Тендер проводится с целью выбора поставщика (ов) по закупкам долгосрочных услуг по аренде Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО (далее – Услуги).

2. Сумма, выделенная для данного тендера (лота) по закупу Услуги, составляет:

| № лота | Наименование Услуги | Сумма, выделенная для закупки, тенге (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аренда Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО | 2 810 892 856,95 |

3. Настоящая тендерная документация включает в себя:

1) перечень закупаемых Услуг согласно приложению 1 к настоящей тендерной документации;

2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых Услуг, техническую спецификацию согласно приложению 2 к настоящей тендерной документации;

3) заявки на участие в тендере для юридических и физических лиц, согласно приложениям 3 и 4 к настоящей тендерной документации;

4) банковскую гарантию, согласно приложению 5 к настоящей тендерной документации;

5) сведения о соисполнителях при оказании Услуги, согласно приложению 6 к настоящей тендерной документации;

6) таблицу цен потенциального поставщика, согласно приложению 7 к настоящей тендерной документации;

7) проект договора о закупках с указанием существенных условий согласно приложению 8 к настоящей тендерной документации;

8) таблицу цен потенциального поставщика при осуществлении долгосрочных закупок, согласно приложению 8-1 к настоящей тендерной документации;

9) критерии оценки;

4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, вносит с заявкой на участие в тендере обеспечение заявки на участие в тендере в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения Услуги в одной из нижеперечисленных форм:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете: Акционерное Общество «Национальные информационные технологии», ИИК: №KZ126017111000000254 в Акционерном обществе «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, Кбе 16; БИН 000740000728

2) банковской гарантии согласно приложению 5 к настоящей тендерной документации.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере не может быть менее срока действия самой заявки на участие в тендере.

Срок действия тендерной заявки устанавливается в 35 дней со дня вскрытия тендерных заявок.

5. Закупки осуществляются в соответствии с Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями утвержденные протокольным решением Совета директоров Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от «25» декабря 2017 года № 102 (далее - Правила).

2. Разъяснение организатором закупок положений тендерной документации

потенциальным поставщикам, получившим ее копию

5. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее 18 часов, 30 мин., «06» января 2020 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора закупок: Управление по организации закупок Акционерного общества «Национальные информационные технологии», 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43).

6. Организатор закупок обязан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос:

1) направить разъяснение положений тендерной документации лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших тендерную документацию;

2) разместить текст разъяснения положений тендерной документации на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок.

7. Организатор закупок должен в срок не позднее 18 часов, 30 мин., «10» января 2020 года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, которому организатор закупок предоставил копию тендерной документации, внести изменения и (или) дополнения в тендерную документацию. Внесение изменений в тендерную документацию оформляется в том же порядке, что и утверждение тендерной документации.

Внесенные изменения имеют обязательную силу и в срок не более одного рабочего дня со дня утверждения изменений в тендерную документацию направляются организатором закупок на безвозмездной основе всем потенциальным поставщикам, которым предоставлена копия тендерной документации. При этом окончательный срок представления заявок на участие в тендере продлевается организатором закупок на срок не менее, чем на пять календарных дней, для учета потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в тендере.

Организатор закупок размещает на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок уточненную тендерную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

8. Организатор закупок вправе провести встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена копия тендерной документации, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений тендерной документации в 15 часов 00 минут «08» января 2020 года Акционерное общество «Национальные информационные технологии», 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43) (указать место, дату и время проведения встречи).

9. Организатор закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол не позднее двух рабочих дней со дня проведения встречи с потенциальными поставщиками направляется тендерной комиссии и всем лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации.

Организатор закупок размещает текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок.

3. Требования к оформлению заявки на участие в

закупках способом тендера и представление потенциальными

поставщиками конвертов с заявками на участие в закупках способом тендера

Заявка на участие в тендере

10. Заявка на участие в тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в тендере, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей тендерной документацией.

11. Заявка на участие в тендере, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере, организатору закупок должна содержать:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку согласно приложениям 3 и 4 к Типовой тендерной документации;

2) нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц):

2-1) юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

2-2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях);

2-3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажную копию электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о государственной регистрации юридического лица либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации;

- для физического лица - нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо электронный документ, подтверждающий регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинал или  нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажные копии электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявление, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума, оригинал/нотариально засвидетельствованную копию соответствующей доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего тендерную заявку, на представление интересов консорциума;

2-4) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум) либо оригинал/нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций или бумажную копию электронного документа, содержащего сведения об учредителе (составе учредителей), выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов. В случае, если учредителем (-лями) потенциального поставщика выступает юридическое лицо, представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, содержащего сведения об учредителях или составе учредителей такого юридического лица;

2-5) оригинал справки установленной законодательством формы соответствующего налогового органа или бумажную копию электронной справки об отсутствии налоговой задолженности, (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо о наличии налоговой задолженности, менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

2-6) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость или бумажную копию электронного свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость, либо письменное уведомление о том, что потенциальный поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

2-7) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика, в случае, если среди учредителей присутствуют юридические лица или иностранные компании прикладываются документы, подтверждающие право на назначение (избрание) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

2-8) нотариально заверенную копию или оригинала решения уполномоченного органа о назначении исполнительного органа (единоличного или коллегиального);

3) документы, подтверждающие применимость к тендерной заявке критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены:

наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров и (или) работ и (или) услуг (условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год работы, но не более 5%, (при этом опыт работы, полученный в год проведения закупки не учитывается), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных и соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, актов выполненных работ, актов оказанных услуг;

местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,5% за каждые 10% местного содержания), которое определяется на основании сертификата происхождения товара (формы CT KZ) или заявления-декларации, выданного соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ;

потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и являющимся предметом настоящих закупок (условное снижение цены на 5%).

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

В случае участия в тендере консорциума, критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

4) заявка также должна содержать сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на тендере согласно приложению 6 к тендерной документации и об условии запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. В случае отсутствия соисполнителей, потенциальный поставщик должен письменно подтвердить отсутствие соисполнителей.

В случае привлечения потенциальным поставщиком соисполнителей, заявка также должна содержать следующие нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц) субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом закупок на тендере:

4-1) юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

4-2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях);

4-3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажную копию электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о государственной регистрации юридического лица либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации;

- для физического лица - нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо электронный документ, подтверждающий регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинал или  нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажные копии электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявление, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума, оригинал/нотариально засвидетельствованную копию соответствующей доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего тендерную заявку, на представление интересов консорциума;

4-4) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум) либо оригинал/нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций или бумажную копию электронного документа, содержащего сведения об учредителе (составе учредителей), выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

4-5) оригинал или нотариально заверенную копию документа о назначении исполнительного органа (единоличного или коллегиального)

5) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, сроков и (или) объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставления гарантий качества к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, график (методы) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, которая должна соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией;

6) обеспечение заявки на участие в тендере в размере, установленным настоящими Правилами закупок, в виде банковской гарантии либо платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, размещаемый на банковском счете организатора закупок;

7) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданную лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

Заявка потенциального поставщика - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, также должна содержать:

- нотариально засвидетельствованную копию документа или бумажную копию электронного документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для подтверждения наличия гражданской правоспособности для заключения договора о закупках) либо Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность.

Требования к оформлению заявки на участие в тендере

12. Заявка на участие в тендере представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами (листами) и последняя страница заверяется его подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется). При этом заявка на участие в тендере не делится на части (тома) и прошивается как единый документ. Заявка на участие в тендере прикладывается отдельно от технической спецификации и оригинала документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в тендере.

Техническая спецификация заявки на участие в тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами (листами), последняя страница, заверенная подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая печать имеется) прикладывается отдельно от заявки на участие в тендере и оригинала документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в тендере.

В случае разделения технической спецификации на части (тома), каждая часть (том) (в прошитом виде, с пронумерованными страницами (листами), последняя страница, заверенная подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая печать имеется) запечатывается в отдельный конверт.

При этом, на каждом конверте должна быть указана информация согласно пункту 59 Правил закупок, а также дополнительно текст следующего содержания: «Техническая спецификация, ТОМ № ___».

Оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в тендере, прикладывается отдельно от заявки на участие в тендере и технической спецификации.

13. Заявка на участие в тендере должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).

14. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

15. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в закупках товаров, работ, услуг способом тендера, представляет заявку на участие в тендере до истечения окончательного срока их представления в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата заявки на участие в тендере невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица), полное наименование и почтовый адрес организатора  закупок, наименование закупок способом тендера, а также текст следующего содержания: «Закупки (указать название тендера, номер и название лота (ов) способом тендера» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 16 часов 00 минут, «15» января 2020 года».

В случае разделения технической спецификации на части (тома), указанные конверты с частями (томами) оформляются и прикладываются в порядке, указанном в пункте 56 Правил закупок, для указания общего количества частей (томов) в журнале регистрации.

Порядок представления заявки на участие в тендере

16. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу:

Управление по организации закупок Акционерного общества «Национальные информационные технологии», 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43), до 18 часов 30 минут в рабочие дни,

Вастьянов Е.В. – лицо ответственное за прием и регистрацию заявок на участие в тендере, в срок до 14 часов 00 минут, «15» января 2020 года включительно.

17. Все тендерные заявки, полученные организатором закупок после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам, указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

18. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются уполномоченным представителем организатора закупок, а в случаях, когда Заказчик и организатор закупок выступают в одном лице - секретарем тендерной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.

19. Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками на участие в тендере, предусмотренными настоящей тендерной документацией.

Изменение тендерных заявок и их отзыв

20. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в тендере до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в тендере. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама заявка на участие в тендере.

Уведомление об отзыве заявки на участие в тендере оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора закупок, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Внесение изменения заявки на участие в тендере либо отзыв заявки на участие в тендере являются действительными, если они получены организатором закупок до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере.

21. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в тендере.

22. Организатор закупок не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в тендере, установленного тендерной документацией, вправе сделать запрос потенциальным поставщикам о продлении срока их действия заявки на конкретный период времени. Потенциальный поставщик вправе отклонить такой запрос, не утрачивая права на:

1) участие в проводимых закупках способом тендера в течение срока действия его заявки на участие в тендере;

2) возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в тендере после истечения срока действия такой заявки.

23. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом тендера. Заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом тендера.

4. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с заявками на

участие в закупках способом тендера

24. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в 16 часов 00 минут, «15» января 2020 года по следующему адресу: Акционерное общество «Национальные информационные технологии», 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43). Период между окончательным сроком представления конвертов с тендерными заявками и вскрытием конвертов с заявками на участие в тендере не должен превышать двух часов.

Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора закупок и настоящей тендерной документацией.

25. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия, и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, «15» января 2020 года по следующему адресу: Акционерное общество «Национальные информационные технологии», 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Конаева, 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43).

Потенциальные поставщики и их уполномоченные представители уведомляют тендерную комиссию о технических средствах аудиозаписи и видеосъемки, которые они намерены использовать для записи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

26. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, в деятельность уполномоченного представителя организатора закупок, тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии.

27. На указанном заседании тендерной комиссии:

1) секретарь тендерной комиссии информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в тендере;

в хронологическом порядке оглашает сведения, внесенные в соответствующий журнал регистрации заявок на участие в тендере, о каждом потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками, согласно приложению 6 к Правилам закупок;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии.

Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии, ее председателем, заместителем председателя тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.

Копия протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере размещается организатором закупок на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии.

Потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям копия протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере предоставляется в случае получения письменного запроса в срок, не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

5. Рассмотрение тендерной комиссией заявок на участие в

закупках способом тендера на предмет их соответствия

требованиям тендерной документации и допуск потенциальных

поставщиков к участию в тендере

28. Рассмотрение заявок на участие в тендере осуществляется тендерной комиссией с целью определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в тендере, потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям тендерной документации, и признания их участниками тендера.

29. При рассмотрении заявок на участие в тендере тендерная комиссия вправе:

1) в письменной форме запросить у потенциальных поставщиков, претендующих на участие в тендере, материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере. В данном случае срок рассмотрения тендерных заявок продлевается на срок до предоставления информации;

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в тендере, в письменной форме запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц. В данном случае срок рассмотрения тендерных заявок продлевается на срок до предоставления информации;

Не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями тендерной документации. Под приведением заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями тендерной документации понимаются действия тендерной комиссии, направленные на дополнение заявки на участие в тендере недостающими документами, замены документов, представленных в заявке на участие в тендере, приведение в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

Тендерная комиссия рассматривает заявку на участие в тендере как отвечающую требованиям тендерной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.

30. Тендерная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим требованиям тендерной документации в случае:

1) непредставления потенциальным поставщиком либо представление ненадлежащим образом оформленного документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика и привлекаемого им соисполнителя услуг требованиям тендерной документации;

2) предоставления недостоверной информации по требованиям тендерной документации.

3) нарушения пункта 14 Правил закупок;

4) представление заявки на участие в тендере со сроком действия меньшим, чем предусмотрено тендерной документацией;

5) непредставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

31. Тендерная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере не соответствующим требованиям настоящей тендерной документации в случае:

1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в тендере;

2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в тендере, которое выражается в отсутствии сведений, не позволяющих тендерной комиссии установить:

лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в тендере;

не указание (неправильное и неполное указание) в оригинале платежного документа о внесении обеспечения заявки на участие в тендере: получателя и отправителя обеспечения, наименование тендера, а также номера и названия лотов, по которым вносится обеспечение и условия его представления;

срок действия и (или) сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления;

лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в тендере;

лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в тендере;

представление банковской гарантии о внесении обеспечения заявки на участие в тендере, не соответствующей приложению 5 к тендерной документации;

3) внесения обеспечения тендерной заявки в размере менее одного процента от суммы, выделенной на тендер (лот).

По иным основаниям признание внесенного обеспечения заявки на участие в тендере не соответствующим требованиям тендерной документации не допускается.

Тендерная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере соответствующей требованиям настоящей тендерной документации, в случае внесения обеспечения заявки в размере более одного процента от суммы.

32. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в тендере, не допускается к участию в тендере (не признается участником тендера), если:

1) он и (или) его соисполнитель определены не соответствующими требованиям тендерной документации;

2) предоставил недостоверную информацию по требованиям тендерной документации

3) нарушил требования пункта 14 Правил закупок;

4) в случаях, предусмотренных п. 31 тендерной документации;

В случае, если потенциальный поставщик не допущен к участию в тендере по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) настоящего пункта, то:

в протоколе о допуске к участию в тендере отражаются обоснования отклонения заявки на участие в тендере такого потенциального поставщика;

сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования пункта 14 Правил закупок подлежат внесению в установленном порядке в реестр недобросовестных участников закупок.

33. По результатам рассмотрения заявок на участие в тендере тендерная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующим требованиям тендерной документации, которые допускаются к участию в тендере (участники тендера);

2) оценивает тендерные заявки по критериям влияющие на тендерное ценовое предложение участников тендера;

3) оформляет протокол о допуске к участию в тендере и определяет день, время, место представления потенциальными поставщиками, допущенными к участию в тендере (участниками тендера), тендерных ценовых предложений организатору закупок.

34. Копия протокола о допуске к участию в тендере размещается организатором закупок на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок в течение одного рабочего дня со дня подписания указанного протокола.

Потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям копия протокола о допуске к участию в тендере предоставляется в случае получения письменного запроса в срок, не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

Решение тендерной комиссии о допуске к участию в тендере может быть обжаловано в порядке, определенном пунктом 216 Правил закупок.

6. Оформление потенциальными поставщиками, допущенными к

участию в тендере, тендерных ценовых предложений

35. Представляемые потенциальными поставщиками, допущенными к участию в тендере (участниками тендера), тендерные ценовые предложения оформляются в следующем виде:

1) форма тендерного ценового предложения должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется);

2) в тендерном ценовом предложении не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические ошибки;

3) тендерные ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

36. Потенциальный поставщик запечатывает тендерное ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование потенциального поставщика, БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица), полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок способом тендера, а также текст следующего содержания: «Закупки (указать название тендера, номер и название лота (ов) способом тендера - ТЕНДЕРНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия тендерных ценовых предложений)».

Не допускается представление участником тендера более одного тендерного ценового предложения, равно как и отзыв тендерного ценового предложения либо внесение изменений и (или) дополнений к представленному тендерному ценовому предложению.

7. Оценка и сопоставление тендерной комиссией тендерных ценовых предложений

участников тендера и определение победителя тендера

37. В день, время и месте, установленные протоколом о допуске к участию в тендере, тендерная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений участников тендера.

Тендерная комиссия в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации тендерных ценовых предложений сведения об участниках тендера, представивших конверты с тендерными ценовыми предложениями до истечения срока, установленного протоколом о допуске к участию в тендере.

На заседании тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов тендерной комиссии:

- вскрывает конверты с тендерными ценовыми предложениям участников тендера в хронологическом порядке их регистрации;

- оглашает в хронологическом порядке регистрации тендерных ценовых предложений участников тендера, представивших тендерные ценовые предложения.

38. Участники тендера и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конвертов с тендерными ценовыми предложениями.

39. На заседании тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений вправе присутствовать участники тендера и (или) их уполномоченные представители с правом ведения аудиозаписи и видеосъемки. При этом участники тендера и (или) их уполномоченные представители должны уведомить тендерную комиссию о применении указанных технических средств.

40. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных ценовых предложений, тендерная комиссия переводит все цены тендерных ценовых предложений, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заседания тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений (участников тендера).

41. Тендерная комиссия:

1) отклоняет тендерные ценовые предложения участников тендера, превышающие сумму, выделенную для осуществления данных закупок товаров, работ, услуг способом тендера, в том числе выделенную по годам при осуществлении долгосрочных закупок;

2)  отклоняет тендерные ценовые предложения участников тендера, в случае, если представленные ими тендерные ценовые предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным приложением 7,  к настоящей Типовой тендерной документации;

3) отклоняет тендерное ценовое предложение участника тендера, если его цена является демпинговой;

4) в случае, если после отклонения тендерных ценовых предложений по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта, в тендере участвуют два и более тендерных ценовых предложений участников тендера, применяет значение критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, указанных в пункте 25 Правил закупок, влияющих на условное понижение цены;

5) оценивает условные цены участников тендера и определяет победителя тендера на основе наименьшей условной цены;

При равенстве условных цен победитель тендера определяется в соответствии с пунктами 107, 108 Правил закупок.

42. По результатам оценки и сопоставления тендерных ценовых предложений участников тендера и определения победителя тендера, тендерная комиссия оформляет протокол об итогах закупок товаров, работ, услуг способом тендера. Протокол об итогах закупок товаров, работ, услуг способом тендера полистно парафируется и подписывается председателем и всеми присутствовавшими на заседании членами тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.

43. Копия протокола об итогах закупок товаров, работ, услуг способом тендера размещается организатором закупок на интернет-ресурсе Заказчика и/или организатора закупок в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

Итоги проведенных закупок размещаются организатором закупок на веб – портале государственных закупок в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок товаров, работ, услуг способом тендера.

Потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям копия протокола об итогах закупок товаров, работ, услуг предоставляется в случае получения письменного запроса в срок, не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

8. Возврат обеспечения заявок на участие в тендере

44. Организатор закупок возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере потенциальному поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере;

2) подписания протокола о допуске к участию в тендере. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками тендера;

3) подписания протокола об итогах закупок способом тендера. Указанный случай не распространяется на участника тендера, определенного победителем тендера;

4) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

5) истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в тендере.

45. Обеспечение заявки на участие в тендере не возвращается организатором закупок в случаях, если:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере;

2) потенциальный поставщик, признанный участником тендера, не представил в установленный срок либо отозвал свое тендерное ценовое предложение;

3) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

4) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

9. Договор о закупках по итогам тендера

46. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом тендера составляется договор о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с гражданским законодательством и требованиями Правил закупок.

47. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

48.  Договор должен содержать условия о внесении изменений в договор о закупках.

49. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Правилами закупок, не представил Заказчику, подписанный договор о закупках или, заключив договор о закупках, не исполнил условий, предусмотренных пунктами 179, 180 Правил закупок, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

50. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в тендере;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о закупках.

Приложение 1

к тендерной документации

Перечень закупаемых услуг

Тендер по долгосрочным закупкам услуг по аренде Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО

(указать полное наименование)

| № лота | Наименование заказчика | Наименование услуги* | Ед. изм. | Кол-во, объем | Срок оказания услуги | Место оказания услуги | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупок услуги в 2020 году, тенге, без учета НДС | Сумма, выделенная для закупок услуги в 2021 году, тенге, без учета НДС | Сумма, выделенная для закупок услуги в 2022 году, тенге, без учета НДС | Сумма, выделенная для закупок услуги в 2023 году, тенге, без учета НДС | Общая сумма, выделенная для закупок услуг, в тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Акционерное общество «Национальные информационные технологии» | Аренда Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО | Услуга | 1 | С 1.04.2020 года по 31.12.2023 г. | г. Нур-Султан | 0 | 562 178 571,39 | 749 571 428,52 | 749 571 428,52 | 749 571 428,52 | 2 810 892 856,95 |

* Полное описание и характеристика услуг указывается в технической спецификации

Председатель Правления

______________ Турысов А.Н.

М.П.

Приложение 2

к тендерной документации

Тендер по долгосрочным закупкам услуг по аренде Коммерческих центров обработки данных по проекту "Создание консолидированной вычислительной площадки с применением технологии виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов ГО на базе Серверного Центра «0 проект G-Cloud» для СЦ ГО

(указать полное наименование)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Лот №1

- Цель.

Закуп услуги по аренде программно-аппаратного комплекса (далее - ПАК), серверных шкафов и инфраструктуры в коммерческом центре обработки данных для размещения информационных систем и электронных информационных ресурсов.

- Перечень используемых сокращений.

| ЕТ | Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» |
| --- | --- |
| Оператор ИКИ ЭП | АО «Национальные информационные технологии» – оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 40. |
| СЦ ГО | Серверный центр государственных органов |
| КЦОД | Коммерческий центр обработки данных предоставляющий в аренду Оператору ИКИ ЭП телекоммуникационное оборудование, серверный шкаф |
| ВОЛС | Выделенная волоконно-оптическая линия связи |
| ИС ШЭП | Информационная система шлюз "электронного правительства", предназначенная для интеграции государственных и негосударственных информационных систем в рамках "электронного правительства" |
| ВШЭП | Подсистема шлюза "электронного правительства", предназначенная для обеспечения взаимодействия информационных систем, находящихся в единой транспортной среде государственных органов, с информационными системами, находящимися вне единой транспортной среды государственных органов |
| ЕШДИ | Единый шлюз доступа к Интернету – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для защиты сетей телекоммуникаций при доступе к Интернету и (или) сетям связи, имеющим выход в Интернет |
| СТ РК 1073-2007 | СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации» |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| ЕТС ГО | Единая транспортная среда государственных органов |
| IPsec | IP Security - протокол для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP |
| СПД | Основная и резервная система передачи данных для внутреннего контура либо внешнего контура КЦОД, выделенная Оператору ИКИ ЭП в аренду |
| ИС | Информационные системы государственных органов и негосударственных органов Республики Казахстан |
| ЭИР | Электронные информационные ресурсы – информация, предоставленная в электронно-цифровой форме и содержащаяся на электронном носителе, интернет-ресурсе и (или) в информационной системе |
| СКУД | Система контроля и учета доступа |
| ЛПО | Лицензионное программное обеспечение |
| СХД | Система хранения данных |
| ПДУ | Панели распределения питания |
| Гиперконвергенция | Программно-определяемая инфраструктура |
| Параграф 8 ЕТ | Требования к системам бесперебойного функционирования технических средств и информационной безопасности. |
| ПО | Программное обеспечение |

- Нормативные ссылки

В настоящей технической спецификации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «Об информатизации»;

- ППРК от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;

- Общие требования к КЦОД и потенциальному поставщику.

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования арендуемого оборудования и средств ИБ в ЦОД, в том числе основного и резервного канала, организованного по ВОЛС в круглосуточном режиме. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора должен обеспечить назначение уполномоченного представителя по поддержке и сопровождению договорных обязательств | Гарантийное письмо от Поставщика. |
|  | Потенциальный поставщик должен обеспечить приём и обработку заявок от представителей Заказчика по телефону и электронной почте, их регистрацию в автоматизированной системе регистрации заявок (Service Desk) в круглосуточном режиме (24/7/365) без обеденного перерыва, выходных и праздничных дней. Цикл обработки запросов должен быть построен таким образом, чтобы все запросы были зафиксированы и ни одна проблема, не осталась неразрешенной. Заказчику сообщается об изменении статуса обработки обращения и статуса проблемы. Уведомление о регистрации и информация об изменении статуса обработки заявки автоматически предоставляется Заказчику посредством электронной почты. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Цикл обработки запросов должен быть построен таким образом, чтобы все запросы были зафиксированы и ни одна проблема, не осталась неразрешенной. Заказчику сообщается об изменении статуса обработки обращения и статуса проблемы уведомлять Заказчика по телефону и электронной почте | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Потенциальный поставщик должен восстановить штатный режим работы оборудования в срок не более, чем за 24 (двадцать четыре) часа с момента регистрации заявки. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Плановые/внеплановые работы Потенциального поставщика, требующие временного отключения оборудования, должны проводиться в нерабочее время или выходные и праздничные дни. Состав работ и сроки их проведения должны быть согласованы не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней с Заказчиком. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Доступ к серверному шкафу должен быть только у представителя Заказчика и назначенного представителя Поставщика, ключи от серверного шкафа должны хранится у Заказчика и назначенного представителя Поставщика. При экстренных ситуациях назначенный представитель Поставщика может воспользоваться запасным ключом уведомив об этом Заказчика. Необходимо предоставить гарантийное письмо от потенциального Поставщика о назначении ответственного представителя за ключи до ввода в эксплуатацию.Срок ввода в эксплуатацию до 01.04.2020 г. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Предоставляемое оборудование должно размещаться в отдельном серверном шкафу(ах), которое должно быть оборудовано, механическим замком. Серверные шкафы, предоставляемые Заказчику должны располагаться отдельно от других шкафов, расположенных в данном КЦОД. Потенциальный поставщик должен предоставить схему расположения серверных шкафов. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Все монтажные и пуско-наладочные работы на месте размещения ПАК осуществляются потенциальным Поставщиком под ключ. Схему подключения Поставщик должен согласовать с Заказчиком в течении 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора. | Гарантийное письмо от Потенциального поставщика |
|  | Потенциальный поставщик предоставляет представителям Заказчика круглосуточный доступ в КЦОД, где размещен арендуемый ПАК согласно списку направленного от Заказчика. | Гарантийное Письмо от Потенциального поставщика. |
|  | Предоставляемый ПАК в КЦОД не должен иметь физического и логического сопряжения с какой-либо сетевой инфраструктурой КЦОД Потенциального поставщика. | Гарантийное письмо от Потенциального Поставщика |
|  | При выходе из строя жестких дисков арендуемого комплекта СХД Поставщик должен обеспечить их утилизацию, но при этом Поставщик должен при Заказчике механическим способом привести их в негодность. 2 (два) Акта уничтожения информации, подписанные Заказчиком и потенциальным Поставщиком. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | На момент расторжения или истечения срока действия Договора, Потенциальный Поставщик должен уничтожить информацию на жестких дисках без возможности восстановления в присутствии Заказчика. 2 (два) Акта уничтожения информации, подписанные Заказчиком и Поставщиком. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Потенциальный поставщик арендуемого ПАК должен обеспечить обучение сотрудников Заказчика сертифицированными преподавателями арендуемого ПАК (не менее одного) и/или непосредственно производителем в учебном центре в городе Нур-Султан. В случае проведения обучения не в городе Нур-Султан Поставщик должен покрыть все необходимые расходы на командирование и проживание. Обучение должно включать в себя теоретические и практические занятия по базовому и расширенному курсам, включающие в себя разделы проектирования, эксплуатации, администрирования, анализа производительности и оптимизации работы ПАК с аналогичной конфигурацией арендуемого комплекта ПАК. После окончания обучения сотрудники Заказчика должны получить сертификаты о прохождении обучения и учебные материалы на русском и/или английском языках (бумажные и/или электронные варианты) в 2-х (двух) экземплярах. Количество обучаемых – не менее 6 (шести) сотрудников Заказчика. Период и условия обучения необходимо согласовать с Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора. Предусмотреть возможность проведения вводного инструктажа на этапе монтажных, инсталляционных, настроечных и пуско-наладочных работ на месте размещения арендуемого ПАК не менее 2 (двух) сотрудников Заказчика. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика, нотариально заверенные копии сертификатов преподавателей в составе тендерной заявки. |
|  | Потенциальный поставщик в течение всего гарантийного срока при анонсировании критичных обновлений, устраняющих риски некорректного функционирования и/или уязвимости арендуемого ПАК, должен своевременно обеспечить проведение (с предоставлением отчета): - мероприятия, включая обновление версий ПО, в том числе и обновление микрокодов. Для минимизации рисков потери данных и выхода из строя, арендуемого ПАК, предварительно требуется провести обновления на аналогичных ПАК; - анализа производительности и состояния арендуемого ПАК; - предоставление рекомендаций по оптимизации работы арендуемого ПАК и настроек операционных систем, установленных на них. Отчет от Потенциального поставщика по мере выхода обновлений в течении 5 (пяти) календарных дней. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Поставщик должен предоставить весь пакет документов на арендуемый ПАК включающий электронный вариант с указанием серийных номеров DVD-R или CD-R диска и бумажный вариант на русском языке в 2-х экземплярах: - руководство пользования арендуемого ПАК (включая схемы развертывания, подключения и настройки, наличие графического описания архитектуры арендуемого ПАК); Предоставление документации от Поставщика согласно план графика. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Инженерная часть должна соответствовать параграфу 8 ЕТ. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Потенциальный поставщик должен предоставить нотариально заверенные копии подтверждающих документов о наличии: - не менее 2 (двух) специалистов по информационной безопасности, имеющих сертификат в области информационной безопасности; - не менее 2 (двух) специалистов по построению сетевых решений не ниже уровня профессионал в области сети ЦОД; - не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов по предлагаемым системам хранения данных; - не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов по виртуализации; - не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов по волокно-оптическому кабелю связи. | Нотариально заверенные копии документов. |
|  | Потенциальный поставщик должен предоставить справку об отсутствии обременений (арест, залог) на оборудование, а также гарантийное письмо об исключении случаев дальнейшего наложения обременений на оборудование до полного исполнения обязательств по договору. | Гарантийное письмо, справку об отсутствии обременений (арест, залог) на оборудование от потенциального Поставщика. |
|  | Методика/сценарий и план-график тестирования/испытания для арендуемого ПАК телекоммуникационного оборудования и канал связи должна быть разработана Поставщиком и утверждена с Заказчиком после подписания Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Прием-передача арендуемого ПАК и телекоммуникационного оборудования осуществляется Заказчиком по результатам успешного тестирования в соответствии с методикой тестирования и испытания арендуемого ПАК и телекоммуникационного оборудования. Форма завершения успешного тестирования арендуемого ПАК и телекоммуникационного оборудования, подписанный между Потенциальным поставщиком и Заказчиком Протокол тестирования и испытаний. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Срок технической поддержки и подписки на функционал не менее срока аренды на все арендуемое оборудование и ПО, указанное в пункте 7, 8, 9, 10. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Для оперативного устранения проблем, в работе арендуемого ПАК и телекоммуникационного оборудования. Потенциальный поставщик должен иметь в своей структуре службу технической поддержки, дислоцированной в г. Нур-Султан. Поставщик должен обеспечить наличие локального склада запчастей в г. Нур – Султан и в одном регионе. Замена элементов ПАК и телекоммуникационного оборудования должна осуществляться с момента обращения в техническую поддержку на следующий день. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

- Требования к серверным шкафам

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 10 шкафов (стоек), которые должны отвечать требованиям ЕТ и быть высотой не менее 42U, шириной 19 дюмов и глубиной 1,2 м.: 5.1.1 Размещение оборудования по согласованию с Заказчиком; 5.1.2 В арендуемых шкафах должно быть организовано СКС на необходимое количество портов (оптика и медь); 5.1.3 Все компоненты СКС должны быть промаркировано и прописаны в журнале. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Не менее 10 кВт «чистого» (от источника бесперебойного питания) электропитания на каждый шкаф. Система гарантированного электропитания предусматривает наличие 2 (двух) вводов электропитания от разных источников внешнего электропитания на напряжение ~400/230В, частотой 50 Гц и наличие альтернативного электропитания (автономного генератора). | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Обеспечить требуемое количество розеток для оборудования в шкафу на срок не менее срока аренды. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

- Требования к средствам для дистанционного управления и мониторинга инфраструктурой

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
|  | ПО системы мониторинга следующих параметров с выводом состояния в СЦГО (Организовать отдельно от систем мониторинга поставщика): контроль открытия (закрытия) дверей шкафов; видеонаблюдения (зона охвата арендуемые серверные шкафы); пожарной сигнализации; гарантированного электропитания; температуру воздуха; влажность воздуха. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Предоставление удаленного доступа по IP KVM либо иной аналогичной технологии, технические средства и необходимое лицензирование должно быть доступно на весь срок действия договора. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Предоставление персонального компьютера с двумя мониторами с достаточными характеристиками для выводов состояния мониторинга параметров в СЦ ГО. Все монтажные, инсталляционные, настроечные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены по принципу «под ключ». | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

- Требования к арендованному оборудованию ПАК

| Наименование требования | Характеристики | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
| Конфигурация целевой виртуальной платформы. | Общее количество физических ядер не менее 650 шт.; Общее количество оперативной памяти не менее 5 317 ГБ; Непрерывный объём чистого дискового полезного пространство, доступного для размещения виртуальных машин – не менее 1 157 249 ГБ* как с включенными механизмами дедупликации и компрессии так и с выключенными. *В случае не достижения эффективной емкости, поставщик обязуется доукомплектовать ПАК гиперконвергенции до необходимой эффективной емкости с подтверждающим письмом от производителя. - Отказ одного сервера или одного коммутатора не должно приводить к потере данных и остановке сервиса; - Выключение более чем одного сервера или коммутатора не должно приводить к потере данных – в этом случае платформа должна автоматически восстановиться при включении ранее выключенного оборудования. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

* 1 ГБ = 1 073 741 824 байт, 1 ТБ = 1 024 ГБ

  - Технические требования к кластеру гиперконвергенции тип 1 – 18 штук

Все требования к арендуемому новому оборудованию должны быть подтверждены технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. Техническая документация должна содержать детальную информацию, подтверждающую соответствие требованиям, включающую наименования комплектующих, их количества и скриншоты с инструментов управления. Ссылки на веб-ресурсы производителя оборудования должны быть предоставлены с указанием страниц документов/файлов, названия раздела и др.

| № п/п | Наименование требования | Характеристики | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение | Размещение в 19" стойке. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 2 | Форм-фактор | Не более 2U | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 3 | Комплект узлов | Наличие в комплекте необходимого крепежа для монтажа в стойку шириной 19"; USB порты сервера должны располагаться только на передней и задней панели сервера; Не менее 1(одного) USB 2.0 сервисного порт; Наличие визуального мониторинга состояния сервера в виде набора светодиодных индикаторов; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 4 | Процессор | Семейство процессоров не менее Intel® Xeon®, архитектура х86, литография: не более 14 нм; не менее 12 ядер с частотой не менее 2.2 Гц на ядро. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 5 | Установленное количество процессоров на каждом сервере | Не менее 2 (двух). | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 6 | Тип оперативной памяти на каждом сервере | TruDDR4 DIMM с поддержкой технологий защиты памяти: ECC; SDDC; ADDDC; Memory mirroring; Memory rank sparing; Patrol scrubbing; Demand scrubbing; не менее 32 ГБ каждый модуль памяти. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 7 | Объем оперативной памяти на каждом узле | Не менее 256 ГБ. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 8 | Внутренняя память на каждом узле для загрузки гипервизора AHV | Не менее 2-х M.2 SSD объёмом 240 ГБ с возможностью объединения в RAID-1 | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 9 | Сетевой интерфейс в каждом узле | Не менее 2 (двух) или 4 (четырех) 1/10 Гбит Ethernet портов и установленными в нем 2x 10 ГбЕ SFP+ портов и 2-х трансивера SFP+ SR; Не менее 1(одного) RJ-45 10/100/1000 Мб Ethernet порта для управления сервером; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Слоты для накопителей в каждом узле | Поддержка не менее 12 слотов с возможностью «горячей» замены формата 3,5” и установленными в узле не менее 2х 3.84 ТБ SSD под «горячие» данные и не менее 10х 12ТБ 7,2RPM SATA под «холодные» данные | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Контроллер хранения | Не менее 1 (одного) 12 Гбит/с SAS/SATA HBA | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Средства для дистанционного управления и мониторинга сервера | Независимая от состояния ОС удаленная текстовая консоль, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSH, SSL для защищенного соединения с сервером. Мониторинг и управление сервером должен осуществляться без необходимости установки специализированных агентов. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Поддержка гипервизоров | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi; Hyper-V. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Система охлаждения | Не менее шести охлаждающих вентиляторов «горячей» замены для серверов с резервированием N + 1. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Блоки питания | Не менее 2 (двух) предустановленных блоков питания необходимой мощности с возможностью «горячей» замены. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |
| 1 | Лицензии и предустановленное ПО в каждом узле | Программная часть программно-аппаратного комплекса должна быть установлена на все узлы и соответствовать следующим требованиям: содержать в себе все необходимые компоненты – гипервизор, систему управления и программно-определяемую СХД; программно-определяемая СХД должна обеспечивать возможность: использования All Flash и гибридных (SSD+HDD) узлов в одном кластере; дедупликации и компрессии данных как в процессе записи, так и отложенные; дедупликации и компрессии для всех типов дисков – SSD и HDD; предоставлять ресурсы СХД за пределы кластера; предоставлять блочные тома виртуальным машинам. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов. |

7.2 Технические требования к кластеру гиперконвергенции тип 2 – 8 штук

| № п/п | Наименование требования | Характеристики | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение | Размещение в 19" стойке. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 2 | Форм-фактор | Не более 2U | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 3 | Комплект узлов | Наличие в комплекте необходимого крепежа для монтажа в стойку шириной 19"; USB порты сервера должны располагаться только на передней и задней панели сервера; Не менее 1(одного) USB 2.0 сервисного порт; Наличие визуального мониторинга состояния сервера в виде набора светодиодных индикаторов. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 4 | Процессор | Семейство процессоров не менее Intel® Xeon®, архитектура х86, литография: не более 14 нм; не менее 20 ядер с частотой не менее 2.1 Гц на ядро. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 5 | Установленное количество процессоров на каждом сервере | Не менее 2 (двух). | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 6 | Тип оперативной памяти на каждом сервере | LRDIMM TruDDR4 с поддержкой технологий защиты памяти: ECC; SDDC; ADDDC; Memory mirroring; Memory rank sparing; Patrol scrubbing; Demand scrubbing; не менее 64 ГБ каждый модуль памяти. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 7 | Объем оперативной памяти на каждом узле | Не менее 1 024 ГБ. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 8 | Внутренняя память на каждом узле для загрузки гипервизора AHV | Не менее 2-х M.2 SSD объёмом 240 ГБ с возможностью объединения в RAID-1 | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 9 | Сетевой интерфейс в каждом узле | Не менее 2 (двух) или 4 (четырех) 1/10 Гбит Ethernet портов с установленными в нем 2x 10 ГбЕ SFP+ портов и 2-х трансивера SFP+ SR; Не менее 1(одного) RJ-45 10/100/1000 Мб Ethernet порта для управления сервером; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Слоты для накопителей в каждом узле | Поддержка не менее 12 слотов с возможностью «горячей» замены формата 3,5” и установленными в узле не менее 2х 3.84 ТБ SSD под «горячие» данные и не менее 10х 12ТБ 7,2RPM SATA под «холодные» данные. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Контроллер хранения | Не менее 1 (одного) 12 Гбит/с SAS/SATA HBA | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Средства для дистанционного управления и мониторинга сервера | Независимая от состояния ОС удаленная текстовая консоль, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSH, SSL для защищенного соединения с сервером. Мониторинг и управление сервером должен осуществляться без необходимости установки специализированных агентов. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Поддержка гипервизоров | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi; Hyper-V. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Система охлаждения | не менее шести охлаждающих вентиляторов «горячей» замены для серверов с резервированием N + 1. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Блоки питания | Не менее 2 (двух) предустановленных блоков питания необходимой мощности с возможностью «горячей» замены. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |
| 1 | Лицензии и предустановленное ПО в каждом узле | Программная часть программно-аппаратного комплекса должна быть установлена на все узлы и соответствовать следующим требованиям: содержать в себе все необходимые компоненты – гипервизор, систему управления и программно-определяемую СХД программно-определяемая СХД должна обеспечивать возможность: использования All Flash и гибридных (SSD+HDD) узлов в одном кластере дедупликации и компрессии данных как в процессе записи, так и отложенные дедупликации и компрессии для всех типов дисков – SSD и HDD предоставлять ресурсы СХД за пределы кластера предоставлять блочные тома виртуальным машинам | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя комплекта Серверов |

  - Технические требования к коммутаторам передачи данных  – 2шт

Коммутатор, обеспечивающий высокую производительность и минимальной задержкой, поддержкой виртуализации, высокую доступность и функциональные возможности уровня 2 и уровня 3 корпоративного класса.

| № п/п | Наименование требования | Характеристики | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество портов | Не менее 32 портов 1/10G SFP+; Выделенный out-of-band 10/100/1000BaseT Ethernet порт для управления; 1х USB порт; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 2 | Функционал | Поддерживать изменение конфигурационных параметров при наступлении таких событий, как аутентификация устройств, аутентификация пользователей, наступление определенного времени, установление и обрыв соединения на порту и всех других событий, которые обнаруживает операционная система коммутатора. Для функционирования данного решения не должна требоваться внешняя система управления или мониторинга; Поддерживать механизмы автоматического изменения конфигурации на физических портах (ACL, QoS, trafic shaping и monitoring) для виртуальнух машин в случае их миграции на сети; Поддерживать интеграцию со следующими, внешними, облачными системами: Nutanix Prism, VMware NSX, VMware vCenter; Иметь возможность поддержки функциональности ONIE (Open Network Install Environment); Поддержка Open Linux Shell; Поддерживать REST API, скрипты Python для простого встраивания процедур управления коммутатором во внешние системы; Поддерживать постоянный мониторинг телеметрии в реальном времени для определения потенциальных проблем скоплений трафика; Задержка (Latency) коммутатора не должна превышать 760нс; Размер портового буфера должен быть не менее 12Мб; Поддерживать объединение в отказоустойчивую конфигурацию с другим идентичным коммутатором для того, чтобы подключаемые устройства могли использовать механизм объединения нескольких физических каналов (LAG) сразу к двум коммутаторам с активным одновременных использованием всех каналов; Максимальное количество хранимых MAC адресов в таблице коммутации коммутатора должно быть не меньше 208 000 адресов; Поддерживать протоколы Data Center Bridging Exchange/Converged Enhanced Ethernet (DCBX/CEE); Списки контроля доступа, устанавливаемые на порту коммутатора должны работать на скорости этого порта (linerate); Поддерживать протокол IEEE 802.1x; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 3 | Производительность | Общая производительность коммутатора должна быть не менее 640 Гбит/с; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 4 | Физические параметры | Коммутатор должен быть предназначен для монтажа в 19-ти дюймовый коммуникационный шкаф. В состав поставки должен входить крепежный комплект для монтажа в коммуникационный шкаф; Не менее одного DAC SFP+ кабеля необходимой длины для стекирования; Место, занимаемое в коммуникационном шкафу не должно быть больше 1RU; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 4 | Протоколы | Поддерживать протокол PIM Snooping; Поддерживать протокол SSH/Telnet; Поддерживать протоколы маршрутизации: Static; BGP; OSPF; Поддерживать управление маршрутизацией при помощи политик (Policy-based-Routing PBR); Поддерживать протоколы защиты от петель 802.1w, 802.1s, PVRST, 802.1D; Поддерживать объединение портов в отказоустойчивую группу LinkAggregation Group (LAG); | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 4 | Система охлаждения | Поддерживать возможность охлаждения потоком воздуха как спереди назад, так и сзади вперед; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 5 | Система питания | Оборудование должно быть предназначено для работы от сети переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц; Иметь не менее двух, резервирующих друг друга блоков питания AC; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |

  - Технические требования к коммутатору управления – 1шт

| № п/п | Наименование требования | Характеристики | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество портов | Наличие 24-х фиксированных портов Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45 и 4-х 10GbE портов SFP+; Не менее 2 (двух) трансиверов SFP+ SR; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |
| 2 | Функционал | Поддержку высокоскоростной коммутации кадров на основе протокола Ethernet; Подключение устройств по интерфейсам 1000Base-T; Коммутацию пакетов и кадров на полной скорости интерфейсов; Коммутацию пакетов данных на уровнях 2 OSI; Статическую маршрутизацию пакетов на уровнях 3 OSI; Поддержку стандарта IEEE 802.1Q; Возможность подключения аплинков 1GigabitEthernet или 10GigabitEthernet, через многомодовое или одномодовое оптическое волокно; Задержку не более 3.3мкс; Производительность не менее 128Gbps; Поддерживать технологию HotLinks; Поддержку jumbo frames до 12.288 байтов; Должна быть предусмотрена поддержка подключения внешнего резервного источника питания; Поддержку защищенных протоколов управления, таких как SNMPv1,3, HTTPS, SSH; Поддержку протоколов аутентификации RADIUS, TACACS+; Поддержку механизмов разграничения доступа для администраторов системы; Поддержку механизмов локального и удаленного журналирования; Оборудование должно быть предназначено для работы от сети переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц; Установку в монтажные шкафы шириной 19″; Возможность объединения нескольких физических интерфейсов в один логический интерфейс для повышения скорости передачи данных и отказоустойчивости. Поддержка модели обеспечения качества обслуживания QoS; Наличие консольного порта; Поддержка подключения медных DAC кабелей SFP+; Не менее 2х DAC SFP+ кабеля необходимой длины. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя коммутаторов. |

- Требуемые характеристики для организации каналов передачи данных

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
| Требования к каналу передачи данных | Должно быть проложено основной и резервный волоконно-оптический кабель связи с разными трассами и с не менее 4 оптических волокон в каждом (общее количество не менее 8 оптических волокон с возможностью расширения до 16) до СЦ ГО (по согласованию с Заказчиком). Должна обеспечиваться изоляция передаваемой информации Заказчика от трафика со стороны публичных сетей и сетей других клиентов потенциального Поставщика; Каналы связи должны быть организованы с использованием волоконно-оптического кабеля; | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
| Требования к волоконно-оптическому каналу. Потенциальный поставщик должен подтвердить рефлектрограммой до ввода в эксплуатацию. | На участке прохождения волоконно-оптического кабеля связи не должно быть задействовано активное оборудование; Рабочие длины волн должны быть 1310 и 1550 нм; Километровое затухание оптического волокна на строительной длине для длины волны 1310 нм должно быть не более 0,4 дБ/км; Километровое затухание ОВ на строительной длине для длины волны 1550 нм должно быть не более 0,25 дБ/км. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

- Требования к межсетевому экрану

Все требования к арендуемому новому оборудованию должны быть подтверждены технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. Техническая документация должна содержать детальную информацию, подтверждающую соответствие требованиям, включающую скриншоты с инструментов управления. Ссылки на веб-ресурсы производителя оборудования должны быть предоставлены с указанием страниц документов/файлов, названия раздела и др.

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
| Занимаемое место в стойке | Не более 1RU | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Наличие интерфейсов | В базовой конфигурации устройство должно поддерживать не менее 8 портов 10 Gigabit Ethernet. Дополнительные интерфейсные модули должны обеспечивать поддержку технологий сетевого подключения 1 Гбит/с, 10 Гбит/с и 40 Гбит/с; Наличие возможности увеличения совокупного числа интерфейсов устройства при установке дополнительных интерфейсных модулей: для 10 Гбит/с – не менее 24, для 40 Гбит/с – не менее 8 Устройство должно поддерживать выделенный сетевой порт управления (Gigabit Ethernet); Количество USB портов: не менее 1 шт.; Консольный порт: не менее 1 шт. Должно быть укомплектовано необходимым количеством SFP+ модулями | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Пропускная способность | Максимальная пропускная способность межсетевого экрана не менее 80 Гбит/с. Максимальная пропускная способность межсетевого экрана c включенными механизмами контроля приложений и системы предотвращения вторжений не менее 26 Гбит/с. Количество одновременно обрабатываемых соединений должно достигать значения 15 000 000 соединений. Количество одновременно создаваемых новых соединений должно достигать значения 200 000 соединений в секунду. |  |
| Количество соединений | Одновременные соединения не менее 15 миллионов. Новые соединения не менее 200 000 в секунду. |  |
| Локальное хранилище | Дисковое пространство не менее 400 SSD ГБ. |  |
| Поддержка режимов | Должен поддерживать до 16 устройств в кластере; Поддержка режимов Active/Active, Active/Standby. |  |
| Блок питания | Устройство должно поддерживать возможность установки блоков питания как от сети переменного тока, так и от сети постоянного тока. Устройство должно поддерживать установку двух блоков питания для обеспечения отказоустойчивости. Блок вентиляторов должен поддерживать возможность горячей замены. |  |
| Виртуальные контексты | Количество виртуальных контекстов безопасности не менее 10. |  |
| Требования к функционалу межсетевого экрана. | Межсетевой экран следующего поколения должен поддерживать возможность использования сервисов управления работой приложений, предотвращения вторжений, фильтрации запросов пользователей по URL, предотвращения проникновения вредоносного кода (допускается активация различного функционала с помощью отдельных дополнительных подписок). Поддержка развертывания как в «прозрачном» режиме, так и в режиме маршрутизации. Поддержка протоколов IPv4 и IPv6. В частности, для протокола IPv6 поддержка в рамках правил межсетевого экрана, управления работой приложений, системы предотвращения вторжений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL. Поддержка протоколов маршрутизации OSPF и BGP (версии 4 и версии 6). Поддержка динамического и статического механизма трансляции сетевых адресов NAT. Поддержка распознавания более 4 000 приложений с возможностью гранулярного управления функциональностью ряда приложений. Возможность управления использованием приложений на уровне отдельных пользователей или групп пользователей. Возможность описания приложений администратором системы с использованием стандартного для отрасли языка OpenAppID. Поддержка классификации приложений по уровню риска и по уровню соответствия требованиям бизнеса. Поддержка механизмов ограничения скорости передачи для обеспечения качества обслуживания. Поддержка локального управления на уровне устройства и централизованного управления, доступный функционал может различаться в зависимости от выбранного варианта управления. |  |
| Требования к системе централизованного управления | Возможность получать доступ к содержимому сетевого пакета при анализе события безопасности. Встроенные механизмы создания пользовательских отчетов произвольного содержания по событиям, содержащимся в базе данных. Возможность создания отчета с настраиваемой информационной панели. Поддержка различных форматов выгрузки отчетов (PDF, HTML, CSV). Возможность произвольного поиска по базе данных событий. Возможность создания и сохранения пользовательских шаблонов поиска. Поддержка ролевой модели управления доступом к системе централизованного управления. Возможность интеграции с внешними системами аутентификации (RADIUS, LDAP, AD). Поддержка открытых API для взаимодействия внешних систем с системой централизованного управления. Единая платформа централизованного управления сервисами межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, фильтрации веб-запросов пользователей по URL, платформы для предотвращения проникновения вредоносного кода. Поддержка взаимодействия со сторонними системами в результате корреляции различных условий (возможность инициировать действие в сторонней системе как результата корреляции различных условий). Поддержка SQL-доступа к базе данных событий со стороны внешних систем. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Дополнительные требования к сервисам обеспечения информационной безопасности | Учет контекста и возможности автоматизации Система предотвращения вторжений должна непрерывно оценивать состояние сети и параметры оконечных устройств. Она должна использовать результаты оценки при принятии решений. В процессе оценки сети система предотвращения вторжений система должна автоматически формировать профиль оконечного устройства, регистрируя операционную систему, используемые сервисы и приложения, а также определяя возможные уязвимости оконечного устройства. Система предотвращений вторжений должна автоматически определять приоритет событий безопасности в соответствии со сведениями о защищаемой среде (с учетом профиля оконечного устройства и сведений о возможных уязвимостях). Система предотвращения вторжений должна автоматически формировать рекомендации по политике предотвращения вторжений на основании результатов оценки сети. Система предотвращения вторжений должна поддерживать формирование белых списков устройств/операционных систем/приложений/сервисов. Система предотвращения вторжений должна поддерживать возможность задания правил корреляции событий. Система предотвращения вторжений должна поддерживать возможность инициирования действий внешними системами на основании правил корреляции. Система предотвращения вторжений должна поддерживать обнаружение признаков компрометации оконечных устройств на основании нескольких событий безопасности. Система предотвращения вторжений должна поддерживать API для дополнения данных об оконечных устройствах из других источников. Система предотвращения вторжений должна поддерживать возможность просмотра правил/фильтров/сигнатур. Система предотвращения вторжений должна поддерживать возможность редактирования существующих правил. Система предотвращения вторжений должна поддерживать возможность создания пользовательских правил с использованием синтаксиса самой популярной в мире системы с открытым исходным кодом Snort. Система должна поддерживать автоматическую регулярную загрузку черных и белых списков IP-адресов, URL-адресов и DNS-имен как из источников, определяемых производителем, так и из пользовательских источников. Система должна поддерживать механизм «DNS sinkholing» на основании динамических списков DNS-имен. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Требования к системе фильтрации веб-запросов пользователей по URL. | Требования к системе фильтрации веб-запросов пользователей по URL. Система фильтрации должна поддерживать возможность категоризации URL и фильтрации на уровне категорий URL. Сведения о различных категориях URL должны автоматически обновляться в режиме реального времени. Система фильтрации запросов по URL должна обеспечивать фильтрацию HTTPS-запросов без расшифровки SSL-трафика. | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Требования к системе предотвращения проникновения вредоносного кода. | Требования к системе предотвращения проникновения вредоносного кода. Поддержка ретроспективного уведомления о пропуске своевременно не обнаруженного вредоносного кода в защищаемую инфраструктуру. Возможность формирования политик на уровне типов файлов. Использование нескольких алгоритмов для обнаружения вредоносного кода, использование специализированной облачной системы для обнаружения вредоносного кода, возможность динамического анализа файла. Возможность формирования траектории перемещения файла между оконечными устройствами защищаемой инфраструктуры. Возможность регистрации (и сохранения) заведомо вредоносных файлов, заведомо безвредных файлов и файлов, вердикт о вредоносности которых пока не вынесен. Возможность обнаружения первоначальной точки проникновения вредоносного ПО | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
| Количество межсетевого экрана | 4 шт. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

- Требования к сетевому коммутатору 4 комплекта

Все требования к арендуемому новому оборудованию должны быть подтверждены технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. Техническая документация должна содержать детальную информацию, подтверждающую соответствие требованиям, включающую скриншоты с инструментов управления. Ссылки на веб-ресурсы производителя оборудования должны быть предоставлены с указанием страниц документов/файлов, названия раздела и др.

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
|  | Иметь не менее 48 оптических портов со скоростью передачи данных не менее 1/10/25 Гбит/с на каждом порту Ethernet или FCoE или 16/32- Гбит/с Fibre Channel портов; | Подтверждение технической документацией или ссылками на веб-ресурсы производителя. |
|  | Иметь не менее 6 x 40/100- Гбит/с QSFP28 портов Ethernet или FCoE; |  |
|  | Коммутатор должен поддерживать трансиверы 40/100 Гбит/с, поддерживающие работу по 2-х жильному одномодовому волокну на расстояния не менее 40 км; |  |
|  | Поддерживать максимальную полосу пропускания коммутатора не менее 3,6 Тбит/с; |  |
|  | Поддерживать криптование IEEE 802.1ae MAC Security MACsec на всех портах с аппаратной скоростью передачи данных; |  |
|  | Поддерживать механизмы коррекции ошибок FC-FEC и RS-FEC для скоростей 25Гбит/с |  |
|  | Иметь не менее одного встроенного SSD диска объемом не менее 128Гб |  |
|  | Иметь не менее 24 Гб оперативной памяти |  |
|  | Иметь не менее 2 блоков питания |  |
|  | Иметь не менее 2 блоков вентиляторов с обеспечением резервирования N+1 |  |
|  | Поддерживать максимальное количество записей MAC-адресов: не менее 500 тыс. записей |  |
|  | Поддержка протоколов резервирования шлюза по умолчанию |  |
|  | Поддерживать объединение двух коммутаторов в один логический домен с возможностью построения агрегированных каналов на оба устройства для обеспечения отказоустойчивости и балансировки трафика для подключаемых коммутаторов доступа и других устройств сети |  |
|  | Обеспечивать объединение физических портов в один логический. Должна быть возможность объединения в одну логическую группу не менее 32 портов |  |
|  | Максимальное количество групп: не менее 512 |  |
|  | Максимальное число активных сеансов SPAN: не менее 4 |  |
|  | Количество поддерживаемых VLAN не менее 3967 |  |
|  | Количество поддерживаемых VRF не менее 16000 |  |
|  | Максимальное количество независимых топологий RPVST: не менее 3967 |  |
|  | Максимальное количество независимых топологий MST: не менее 64 |  |
|  | Обеспечивать возможность полной поддержки протокола динамической маршрутизации, обеспечивающего балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью, вычисление стоимости маршрутов с учетом пропускной способности канала связи, задержки, загрузки и надежности канала связи с возможностью установки весовых коэффициентов для каждого из параметров |  |
|  | Коммутатор должен обеспечивать коммутацию по технологии «cut-through», которая обеспечивает предсказуемую минимальную задержку вне зависимости от длины пакета и количества активных функций обработки трафика |  |
|  | Поддерживать указанные протоколы маршрутизации: OSPF, OSPF (версии 3), IS-IS, IS-ISv6, BGP, IGMP, PIM |  |
|  | Поддерживать технологию VxLAN, включая коммутацию на 2-м и 3-м уровне модели OSI |  |
|  | Поддерживать функцию удаленного управления указанных протоколов: SNMP (версии 1, 2 и 3), Telnet, SSH |  |
|  | Коммутатор должен иметь возможность работы как в независимом режиме (под управлением операционной системы, установленной на устройстве), так и под управлением централизованного контроллера, реализующего фабрику коммутации, основанную на управлении политиками |  |
|  | Коммутатор должен иметь возможность работать под управлением существующего контроллера управления APIC с реализацией на коммутаторе следующих функций: Поддерживать централизованное управление и мониторинг, отслеживание и применение политик, создаваемых контроллерами управления; Поддерживать описание и применение политик для связности и QoS на основе архитектуры используемых приложений (групп оконечных устройств и сервисов); Поддерживать загрузку политик; Коммутатор должен обеспечивать применение и миграцию политик в случае разрыва связи с Контроллерами управления; Поддерживать деление на домены как для трафика данных, так и для администрирования (административные домены); Поддерживать интеграцию с системами управления гипервизорами VMWare vSphere и Microsoft Hyper-V; Поддерживать интеграцию с системами на базе OpenStack как с использованием модуля Neutron ML2 так и с использованием встроенных групповых политик OpenStack; Обеспечивать применение и описание политик независимо от того используется ли виртуализированная или аппаратная (bare-metal) инфраструктура подключенных к коммутатору серверов; Поддерживать управление коммутатором с использованием API (REST); Поддержка расширения функциональности и программируемости: открытый API, доступ к Bash shell, Python shell, TCL shell; |  |
|  | Потребляемая мощность: не более 425 Вт |  |
|  | Диапазон рабочих температур от 0 до 40 °С |  |
|  | Комплект системы коммутации и маршрутизации должен представлять собой блок высотой не более 1U и иметь монтажный набор для установки в стойку шириной 19 дюймов |  |
|  | В состав комплекта коммутатора должны входить: Коммутатор с двумя или более блоками питания переменного тока 220В и двумя или более блоками вентиляторов. Коммутатор должен поставляться с: Трансиверами SFP+, 10 Гбит/с (850нм, 0.3 км, LC) – не менее 132 шт.; Трансивер QSFP, 40/100 Гбит/с Single-mode – не менее 16 шт.(поддерживаемая дистанция не менее расстояния между СЦ ГО и КЦОД); Трансиверами SFP+, 1 Гбит/с (медь) – не менее 60 шт.. |  |
|  | Коммутатор должен поставляться с лицензиями в режиме Standalone mode NX-OS. | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |
|  | Коммутатор должен поставляться в комплекте с расширенным сервисом технической поддержки. Сервисная поддержка должна включать: Авансовую замену неисправного оборудования с отгрузкой со склада производителя на следующий рабочий день после оформления соответствующей заявки. Замена должна производиться неограниченное количество раз в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Возможность на получения доступа к новому функционалу и новым программным продуктам, которые могут быть включены производителем в указанную подписку уже после приобретения коммутатора; Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя. Техническая помощь должна быть доступна на русском языке. Должны поддерживаться различные способы обращений в службу технической поддержки такие как телефон, электронная почта и заявка по интернету. Ответ на запрос должен составлять не более 4-х (четырех) рабочих часов с момента обращения. Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя должен быть открыт в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Круглосуточный доступ к обновлениям по безопасности, уязвимостям и исправлению выявленных ошибок, а так же расширению функциональности программного обеспечения, поставляемого вместе с оборудованием. Обновления должны быть доступны бесплатно в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Круглосуточный доступ к технической документации производителя. Техническая документация должна бесплатно быть доступна в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; |  |

- Условия оказания услуг

| № п/п | Требования | Форма завершения |
| --- | --- | --- |
|  | Потенциальный Поставщик должен предоставить разбивку цен на услуги для дополнительной доукомплектации согласно Приложению №1 и 1.1 к технической спецификации, предоставляемая цена должна быть зафиксирована и остаться неизменной до окончания срока аренды КЦОД | В случае допуска к участию тендера |
|  | При оказании услуг Поставщик должен руководствоваться положениями ЕТ. Согласно подпунктам 7), 8), 9) пункта 139 ЕТ должно быть разделение для интернет сегмента и для ЕТС ГО сегмента | Гарантийное письмо от потенциального Поставщика. |

Приложение №1 к Технической спецификации

Стоимость аренды вычислительных ресурсов для доукомплектации

| Наименование компонента | Ед. изм | Аренда минимального возможного объема | Тариф за аренду минимального возможного объема за месяц, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессоры: |  |  |  |
| Стоимость ядра | ядро |  |  |
| Память: |  |  |  |
| RAM | ГБ |  |  |
| Дисковый массив: |  |  |  |
| HDD | ГБ |  |  |

Приложение №1.1 к Технической спецификации

Стоимость аренды для доукомплектации

| № | Позиция | Стоимость, тенге с НДС в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аренда серверного шкафа в ЦОД (потребляемая мощность не более 10 кВТ) |  |
| 2 | Оплата за превышение выделенной мощности на стойку за каждые 1 кВТ |  |

Председатель Правления

______________ Турысов А.Н.

М.П.

Приложение 3

к тендерной документации

Заявка на участие в тендере

(дли юридических лиц)

Кому __________________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого________________________________________________________________

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны, потенциального поставщика |  |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ___________________ (указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера, номер и наименование лота) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных пунктом 14 Правил закупок.

Настоящим также выражается согласие потенциальною поставщика на расторжение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, договора о закупках (товара(ов), работ, услуг - указать необходимое).

4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору закупок и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая тендерная заявка действует в течение ____ дней с даты вскрытия тендерных заявок.

6. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

____________________________________________

___________________/________________________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя либо его заместителя

юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

М.П

Дата заполнения ____________________

Приложение 4

к тендерной документации

Заявка на участие в тендере

(для физического лица)

Кому ________________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого ______________________________________________________________

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица - потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица - потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Банковские реквизиты физического лица - потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала в котором обслуживается физическое лицо |  |
| Контактные телефоны, и адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика |  |

2. __________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера, номер и наименование лота) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных пунктом 14 Правил закупок.

Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, договора о закупках (товара(ов), работ, услуг указать необходимое).

4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору закупок и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней с даты вскрытия тендерных заявок.

6. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере имеете с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами._________________________________________

________________________/ ________________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _________________

Приложение 5

к тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что___________ (наименование потенциального поставщика) в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

_______________________________, организованном___________________________

(наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

___________________________________________________________________________

наименование товаров, работ, услуг по тендеру (лоту/-ам)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванного тендера предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы _____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере;

признанный участником тендера, не представил в установленный срок либо отозвал свое тендерное ценовое предложение;

определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение 6

к тендерной документации

Сведения о субподрядчиках по выполнению работ

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование тендера)

| № п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  | тенге |  | % объема |

Настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в тендере (указать полное наименование тендера) выражают свою осведомленность об условиях участия в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера) и принимают на себя ответственность за нарушения требований предусмотренных тендерной документацией в части касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика.

| Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Ф.И.О. уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя) | Подпись |
| --- | --- | --- |

Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) не должен превышать двух третей от общего объема работ и услуг.

_______________      ______________________________

(Подпись)                         (Должность, фамилия)

М.П. (для физического лица -  при наличии)

Приложение 7

к тендерной документации

Таблица цен

потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика,

заполняется отдельно на каждый лот)

| № п/п | Содержание | Наименование товара, работы, услуги* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Страна происхождения (при закупках работ исключить) |  |
| 3 | Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить) |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ______________ за единицу в ____________ на условиях _______________ ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество (объем) |  |
| 7 | Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______ (без учета НДС) |  |
| 8 | Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______ (с учетом НДС)** |  |
| 9 | Общая цена, в __________ на условиях _____________________ ИНКОТЕРМС 2000, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) иных сборов и обязательных платежей, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения, другие расходы |  |

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

размер скидки, в случае ее представления***

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлагаем следующие альтернативные условия платежа ______________ (перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия

(перечислить __________________________________________________________________)

при этом предоставляем ценовую скидку в размере _______________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

_______________      ______________________________

(Подпись)                         (Должность, фамилия)

М.П. (для физического лица -  при наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

*- при закупках комплектов товаров, услуг, указать разбивку цен попозиционно.

**-в случае, если потенциальный поставщик не является плательщиком НДС, строка 8 не заполняется.

***- в случае отсутствия альтернативных условий платежа, скидок или других условий необходимо указать «нет» / «не предлагаем» / «не предусмотрено»

Приложение 8-1

к Тендерной документации

Таблица цен

потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика,

заполняется отдельно на каждый лот)

| № п/п | Содержание | Наименование товара, работы, услуги* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Страна происхождения (при закупках работ исключить) |  |
| 3 | Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить) |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ______________ за единицу в ____________ на условиях _______________ ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения), в том числе: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  |
| 6 | Количество (объем), в том числе: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  |
| 7 | Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______ (без учета НДС), в том числе: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  |
| 8 | Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______ (с учетом НДС)**, в том числе: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  |
| 9 | Общая цена, в __________ в том числе: 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год на условиях _____________________ ИНКОТЕРМС 2000, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) иных сборов и обязательных платежей, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения, другие расходы |  |

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

размер скидки, в случае ее представления***

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлагаем следующие альтернативные условия платежа ______________ (перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия

(перечислить __________________________________________________________________)

при этом предоставляем ценовую скидку в размере _______________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

_______________      ______________________________

(Подпись)                         (Должность, фамилия)

М.П. (для физического лица -  при наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

*- при закупках комплектов товаров, услуг, указать разбивку цен попозиционно.

**-в случае, если потенциальный поставщик не является плательщиком НДС, строка 8 не заполняется.

***- в случае отсутствия альтернативных условий платежа, скидок или других условий необходимо указать «нет» / «не предлагаем» / «не предусмотрено»

Приложение 8

к тендерной документации

Проект долгосрочного договора о закупках услуг-------------- № ________

г. Нур-Султан			                                                              «____» ________ 2019 года

Акционерное общество «Национальные информационные технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ------------, действующего на основании -------, с одной стороны, и ----------- (является/не является плательщиком НДС), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ---------, действующего на основании -----------, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями» (далее - Правила), утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»  от 25 декабря 2017 года  (Протокол № 102) и Протокола об итогах закупок способом тендера по закупкам услуг ----------- от ------- 2019 года, заключили настоящий Долгосрочный договор о закупках услуг ------------- (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.  Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора оказать услуги ------------- (далее – Услуги), в объеме, в сроки и в соответствии с техническими требованиями, указанными в Приложении №1 и Приложении №2, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Приложение №1, Приложение №2), а Заказчик обязуется оплатить Поставщику за оказанные им Услуги.

1.2. Услуги, оказываемые Поставщиком, должны соответствовать установленным нормативным требованиям, регулирующим деятельность в области закупаемых Услуг и требованиям, установленным настоящим Договором.

1.3. Срок оказания Услуг: ______________________.

1.3. Место оказания Услуг: согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг.

1.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет ___________ (__________________) тенге, в том числе НДС составляет _______________ (____________) тенге (в случае, если плательщик НДС), и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.1.1 Сумма Договора на 2020 год составляет ___________ (__________________) тенге, в том числе НДС составляет _______________ (____________) тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.1.2. Сумма Договора на 2021 год составляет ___________ (__________________) тенге, в том числе НДС составляет _______________ (____________) тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.1.3. Сумма Договора на 2022 год составляет ___________ (__________________) тенге, в том числе НДС составляет _______________ (____________) тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.1.4. Сумма Договора на 2023 год составляет ___________ (__________________) тенге, в том числе НДС составляет _______________ (____________) тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2. Оплата по Договору производится Заказчиком ежеквартально за фактически оказанные Услуги Поставщиком по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления денежных средств по договору о государственных закупок №____ от «___» _______ года заключеному между Заказчиком и ГУ (а в последующих годах по вновь заключенному договору с государственным органом в рамках данного проекта)  на расчетный счет Заказчика и подписания между Заказчиком и ГУ акта оказанных Услуг, а также со дня предоставления следующих документов, оформленные в соответствии с требованиями Заказчика и налогового законодательства Республики Казахстан, а также Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы, утвержденные приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370:

1) счет – фактура на оказанные Услуги, предоставленная Поставщиком;

2) Акт оказанных Услуг, предварительно согласованный и подписанный Сторонами.

3) документы, указанные в Приложении №2 к Договору, предоставленные Поставщиком

При окончательном расчете Поставщик предоставляет отчет по местному содержанию на оказанные Услуги, подписанный и заверенный печатью Поставщика, по форме, указанной в Приложении №3 к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены сопроводительным письмом в канцелярию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта оказанных Услуг.

Документы, предусмотренные Приложением №2 к Договору, а именно ________________ предоставляются Заказчику единожды после передачи арендуемого оборудования. Другие документы, указанные в Приложении № 2 предоставляются согласно условиям настоящего Договора.

2.3. Объем оказанных Услуг, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении №1 и №2 к Договору.

3. Права и обязательства Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1 обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

3.1.2 оказать Услуги в течение срока, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Договору;

3.1.3 при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен учитывать, что Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении №2 к Договору;

3.1.4 принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика;

3.1.5 безвозмездно устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки оказанных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика, либо в сроки, определенные Заказчиком;

3.1.6 не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание настоящего Договора или какого – либо из его положений, а также техническую документацию, предоставленные Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий настоящего Договора, кроме как в целях реализации настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

3.1.7 ни полностью, ни частично не должен передавать кому- либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика;

3.1.8 в случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг или делающих оказание Услуг невозможным, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств, уведомить письменно об этом Заказчика;

3.1.9. предоставлять Заказчику полную информацию, касающуюся предмета настоящего Договора, информировать Заказчика обо всех новых фактах, касающихся предмета настоящего Договора;

3.1.10. предоставить по требованию Заказчика письменный отчет на любом этапе оказания Услуг по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней;

3.1.11. при оказании Услуг использовать оборудование, соответствующее требованиям, содержащимся в Приложении № 2 к Договору;

3.1.12. самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами;

3.1.13. оказывать содействие Заказчику в рамках исполнения настоящего Договора;

3.1.14 своевременно, в случае необходимости, но в рамках Договора, передавать Заказчику необходимую для оказания Услуг информацию, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса;

3.1.15 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления настоящего Договора в силу, назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Поставщика, в случае изменения уполномоченного представителя в период действия Договора уведомить о изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней;

3.1.16. обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования, а также не раскрывать охраняемых законом информацию третьим лицам;

3.1.17. оказывать Услуги в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

3.1.18. после истечения срока действия Договора, а также в случае расторжения настоящего Договора, самостоятельно и за свой счет забрать переданное Заказчику оборудование. Оборудование возвращается Поставщику только после уничтожения информации Заказчика и третьих лиц хранившейся в программно-аппаратном комплексе, а также после проведения миграции данных;

3.1.19. Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.2 Поставщик имеет право:

3.2.1 требовать от Заказчика оплаты за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1 оплатить Поставщику сумму за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1 требовать оказания Услуг в объеме, качестве и сроках, установленных настоящим Договором;

3.4.2 в целях контроля за ходом и качеством оказываемых Услуг, запрашивать в любое время у Поставщика информацию о ходе исполнения Договора;

3.4.3. не подписывать акт оказанных Услуг, в случае обнаружения дефектов и/или недоделок, предоставив в этом случае мотивированный письменный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней;

3.4.4. требовать устранения выявленных недостатков в ходе оказания Услуг;

3.4.5. в безакцептном порядке удержать сумму начисленной пени и штрафов из суммы, причитающейся к оплате Поставщику за оказанные Услуги;

3.4.6. расторгнуть настоящий Договор на любом этапе, по любым основаниям, предварительно уведомив об этом Поставщика за 10 (десять) календарных дней, при досрочном расторжении Договора оборудование возвращается Поставщику после полного переноса (миграции) информации.

4. Проверка Услуг на соответствие требованиям качества

4.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказанных Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в Приложениях №1 и №2 к Договору. При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик вправе в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Если в период выполнения Договора, Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному оказанию Услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах.

4.3. Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в Приложениях №1 и №2 к Договору, Поставщик принимает меры по устранению данных несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления о данном обращении Заказчика.

4.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Гарантия

5.1. Поставщик гарантирует, что качество оказываемых услуг соответствует требованиям действующего законодательства и условиям договора.

5.2. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией, после чего Поставщик должен незамедлительно принять меры по устранению недостатков в течение 3-х рабочих дней за свой счет, включая все расходы, связанные с этим.

5.3. Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

6. Ответственность Сторон

  - В случае, полного неисполнения Поставщиком обязательств по Договору, то есть не оказания услуг в полном объеме, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Поставщик обязан уплатить Заказчику единовременный штраф размере 20% (двадцать процентов) от общей суммы Договора.

  - В случае если Поставщик исполнит обязательства, предусмотренные Договором не в полном объеме, а именно если в течении месяца Поставщиком не оказывались Услуги, Поставщик обязан уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 10% (десять процентов) от суммы Договора на соответствующий год.

  - В случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств (при несвоевременном оказании услуг, при несвоевременной замене или устранении недостатков, при несвоевременном предоставлении документов, указанных в п.2.2. Договора, при не соблюдении гарантийных сроков устранения дефектов и в иных случаях ненадлежащего исполнения договорных обязательств) Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора имеет право вычесть из суммы Договора неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора на соответствующий год за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от общей суммы Договора.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренных настоящим Договором, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Поставщик имеет право начислить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, требуемой к оплате за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) процентов от суммы, подлежащей к оплате.

  - Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае предъявления к Заказчику со стороны государственного органа-конечного получателя Услуг требований об уплате штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) по договору о государственных закупках, причиной которых стало невыполнение/ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику сумму вышеуказанных штрафных санкций в части, непокрытой неустойкой, предусмотренной п. 6.3. настоящего Договора.

7. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

7.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8. Односторонний отказ от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности

8.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.2. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3.

8.3. В случае если после заключения Договора, государственный орган-конечный получатель Услуг отказывается от Услуг, предоставляемых ему Заказчиком, Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В этом случае, Заказчик оплачивает Поставщику исключительно стоимость фактически оказанных Поставщиком и принятых Заказчиком до даты расторжения Договора Услуг, но не возмещает Поставщику убытки и затраты, понесенные Поставщиком для организации оказания Услуг.

8.4. В случае если государственный орган-конечный получатель Услуг уменьшает потребность в предоставляемых ему Услугах, то по требованию Заказчика в Договор должны быть внесены соответствующие изменения в части уменьшения объема и/или срока оказания Услуг.

9. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

9.1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней:

а) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления срока оказания услуг, в случаях, предусмотренных Правилами;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

10. Односторонний отказ от исполнения условий Договора

в случае изменения действующего законодательства

10.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

11.  Расторжение договора

11.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком на любом этапе в соответствии с пунктом 189 Правил, а также требованиями гражданского законодательства.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

12.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах, а также предоставить документ компетентного государственного органа или организации, подтверждающий факт наступления и период действия форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление, а равно не предоставление подтверждающих документов лишают Поставщика права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за нарушение условий Договора. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13. Решение спорных вопросов

13.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.2. Если после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в уполномоченном суде                            г. Нур-Султан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Уведомление

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

14.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

15. Срок действия и условия расторжения Договора

15.1. Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами, и действует по 31 декабря 2023 года, а в части финансовых взаиморасчетов, а также предоставления документов для оплаты до полного исполнения их Сторонами.

15.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) в случаях, указанных в разделах 7, 8, 9, 10, 11 Договора;

3) в случае, указанным в пункте 3.4.6. Договора.

16. Прочие условия

16.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то, представителями Сторон и скреплены их печатями.

16.2. Внесение изменений в Договор допускается в соответствии с требованиями Правил и гражданского законодательства.

16.3. В случае возникновения разногласий к качеству оказываемых Услуг, Стороны руководствуются требованиями, указанными в Приложениях №1 и №2 к Договору.

16.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.5. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Поставщик : |
| --- | --- |
| АО «Национальные информационные технологии» |  |
| Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан г. Нур-Султан район Есиль, ул. Д. Конаева, д. 12/1, ВП-36, ВП-39, ВП-43 Почтовый адрес: г. Нур-Султан, р. «Есиль», ул. Д. Конаева 12/1, Административно-жилой комплекс «На водно-зеленом бульваре» (ВП-36, ВП-39, ВП-43) тел. 74-10-76, факс. 74-13-30 БИН 000 740 000 728 КБе 16 АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ126017111000000254 ТЕНГЕ БИК HSBK KZKX Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 № 0028259 от 29.11.2012г. |  |
| ___________________ М.П. | __________________ М.П. |

Приложение №1

к договору №_________

от «____» ____________ 20__ г.

Объем закупаемых услуг

Наименование Заказчика: АО «Национальные информационные технологии»

Наименование Поставщика:

| №п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге без/с учетом НДС | Общая сумма, тенге без/с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Срок оказания услуг:

Место оказания услуг:

| Заказчик ________________ М.П. | Поставщик ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №_________

от «____»___________ 20___ г.

Техническая спецификация закупаемых Услуг

| Заказчик ________________ «___» __________ 20__ М.П. | Поставщик _____________________ «____»___________ 20__ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к договору №_________ от «____» ___________ 20___ г.

Форма отчета по местному содержанию

| Наименование поставщика ТРУ | БИН (ИИН) поставщика | Код страны поставщика | Код региона поставщика (согласно коду КАТО) | Юридический адрес поставщика ТРУ | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенных ТРУ | Создание новых рабочих мест | Численность персонала поставщика | Сертификат СТ-KZ | Местное содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Резиденты РК | Иные |  |  |
|  |  |  |  |  | на государственном языке | на русском языке |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № | Серия | Код органа выдачи | Год выдачи | Дата выдачи |  |
|  |  |  |  | На государственном языке | на русском языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Графа 1. Указывается наименование поставщика товаров, работ и услуг согласно свидетельству о государственной регистрации на государственном языке (не заполняется, в случае если поставщик не является резидентом Республики Казахстан)

Графа 2. Указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер поставщика товаров, работ или услуг (заполняется, в случае наличия).

Графа 3. Указывается код страны поставщика в соответствии с межгосударственным классификатором стран (в случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, указывается код Республики Казахстан 398)

Графа 4. Указывается код населенного пункта юридической регистрации поставщика в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (не заполняется, в случае если поставщик не является резидентом Республики Казахстан).

Графа 5. Указывается юридический адрес поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис на государственном языке.

Графа 6. Указывается юридический адрес поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис на русском языке.

Графа 7. Указывается наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых товаров, работ или услуг на государственном языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов).

Графа 8. Указывается наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых товаров, работ или услуг на русском языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов).

Графа 9.  Указывается количество новых рабочих мест, созданных поставщиком в целях исполнения договора закупок, заключенного с заказчиком

Графа 10. Указывается количество работников поставщика – Граждане Республики Казахстан, общее количество.

Графа 11. Указывается количество работников поставщика – Граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.

Графа 12. Указывается номер сертификата СТ-KZ (пример: 01214).

Графа 13. Указывается серия сертификата CT-KZ.

Графа 14. Указывается код органа выдачи сертификата СТ-КZ (пример: 650).

Графа 15. Указывается год выдачи сертификата CT-KZ (пример: 2009 год – 9).

Графа 16. Указывается дата выдачи сертификата CT-KZ (пример: 09.06.2010).

Графа 17. Указывается местное содержание (%) в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ (дробное число с сотыми долями)

Единая методика расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

- Расчет местного содержания (МСТ) в договоре на поставку товаров производится по формуле:

где:

n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

СТi - стоимость i-ого товара;

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КZ", утвержденном приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 января 2015 года № 6 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10235) (далее - Сертификат о происхождении товара формы "СТ-КZ");

В случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-КZ", если иное не установлено пунктом 6 Единой методики, Мi = 0;

S - общая стоимость договора.

2. Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года, либо контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится по формуле:

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КZ";

В случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-КZ", если иное не установлено пунктом 6 Единой методики, Мi = 0;

S - общая стоимость договора.

3. Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

В случае, если стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

4. Расчет МСр/у в договоре на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года либо контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится по формуле:

где:

n - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных с организациями, не являющимися казахстанскими поставщиками работ/услуг, в рамках исполнения j-ого договора;

Kj - коэффициент равный 1, если j-ый договор исполняет казахстанский производитель работ и услуг, иначе Kj равен 0;

S - общая стоимость договоров о закупке работ/услуг.

5. Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

6. При расчете местного содержания по договорам с субъектами естественных монополий по виду деятельности отнесенной к сфере естественной монополии, включенных в Государственный регистр субъектов естественных монополий, коэффициент Mi и Кj приравнивается к единице.