**Техническая спецификация**

**Наименование Заказчика:** АО «Национальные информационные технологии».

**Наименование Поставщика:**

**Срок поставки:** с момента подписания договора не позднее 25 декабря 2019 года

**Место поставки:** г. Атырау, ул. Макатаева, 54.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.****измерения** | **Кол-во** | **Цена за ед.тенге (без НДС)** | **Общая сумма тенге (без НДС)** |
| 1 | Циркуляционный насос для Атырауского ОЦИТ | H макс.: 8,25 мQ макс.: 7,20 м3/чH ном.: 7,20 мQ ном.: 2,40 м3/чМощность: 0,26 кВтСеть: 1х220 ВСила тока: 1,12 АРабочее давление: 10 макс.Температура макс.: 110 °СМатериал корпуса: чугунМатериал рабочего колеса: технополимерРотор: нержавеющая стальДлина: 180 ммШирина: 173 ммВысота: 143 ммС установкой | шт | 1 |  |  |