**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**Услуги по изготовлению идентификационных документов «ЦЗСС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ** | **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УКАЗАНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ** |
| **1** | Общие требования к Поставщику | 1. Потенциальный Поставщик должен предоставить нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов на проведение следующих работ:

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию: * общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций;
* местных линий связи, радио-, телекоммуникаций;

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: * внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
* внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
* внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;

Строительное проектирование, в том числе:* бетонных и железобетонных конструкций;
* оснований и фундаментов;

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений, в том числе:* генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа.

Срок действия лицензий должен быть действительным на весь срок проектирования.1. Потенциальный Поставщик должен иметь не менее 3 (трех) специалистов в штате. Заявленные специалисты в штате должны быть аттестованы аккредитованными аттестационными центрами по следующим специализациям:
* Главный инженер проекта – 1 (один) специалист;
* Главный архитектор проекта – 1 (один) специалист;
* Ведущий инженер проектировщик по инженерным сетям и сооружениям – 1 (один) специалист.
1. Потенциальный Поставщик должен подтвердить аттестацию специалистов посредством предоставления нотариально заверенных копий квалификационных аттестатов.
2. Потенциальный Поставщик должен подтвердить принадлежность аттестованных специалистов к месту работы посредством *«Реестра аттестованных инженерно-технических работников»*, который опубликован на сайте Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан <http://kds.miid.gov.kz/ru> (предоставить скриншот(ы) с сайта Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан <http://kds.miid.gov.kz/ru>).
 |
| **2** | Основание для проектирования | Государственная Программа «Цифровой Казахстан» утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 |
| **3** | Заказчик | АО «Национальные информационные технологии» |
| **4** | Проектная организация | -------------------------- |
| **5** | Срок проектирования | 120 календарных дней с даты подписания Договора (без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы разработанного рабочего проекта) |
| **6** | Объект проектирования  | г. Нур-Султан, ул. Е251, уч. №3 |
| **7** | Особые условия проектирования  | 1. Разработать проектную документацию без наружных сетей и сметной документации.
2. В процессе разработки рабочей документации использовать инженерные изыскания в требующемся объеме, согласно строительным нормам и правилам (СНиП) РК.
3. Предоставить Заказчику все правоустанавливающие и идентификационные документы.
4. Получить, при необходимости, архитектурно-планировочное задание (АПЗ).
5. Сбор информации, отсутствующей у Заказчика, осуществляется Поставщиком самостоятельно по поручению (доверенности) Заказчика;
6. Разработать и утвердить Заказчиком план-график выполнения работ и четко следовать ему, с предоставлением промежуточных отчетов по выполнению работ (каждые 20 календарных дней).
 |
| **8** | Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий  | Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, в объеме требований СНиП, с предоставлением раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» |
| **9** | Состав рабочей документации  | 1. Эскизный проект.
2. Рабочий проект, в составе:
* общая пояснительная записка с отнесением объекта к уровню ответственности;
* архитектурные планы;
* расчеты конструкций;
* схемы, монтажные чертежи при необходимости;
* топографическая съемка (при необходимости).
 |
| **10** | Особые условия Заказчика* согласования
* заключения
* ответственность
 | 1. Согласовать необходимые рабочие чертежи (и/или схемы) в установленном порядке с:
* ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан»;
* Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
* другими заинтересованными городскими организациями (по требованию), контролирующими органами.
1. Поставщик обязуется предоставить полный комплект разрешительной и проектной документации, в соответствии с перечнем, выставляемым комплексной вневедомственной экспертизой.
2. Поставщик обязуется сопровождать прохождение экспертизы рабочего проекта на всех ее этапах до получения положительного заключения от уполномоченного органа.
3. Замечания, полученные от уполномоченного органа по Рабочему проекту, Поставщик обязуется устранить в течении 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления, а также письменно ответить на выставленные замечания, с предоставлением откорректированной проектной документации.
4. При условии получения отрицательного заключения от уполномоченного органа Заказчик возвращает рабочий проект Поставщику для дальнейшей доработки. Поставщик передает доработанный рабочий проект Заказчику. Повторная подача заявки и заключение договора с уполномоченным органом на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проводится Заказчиком за счет Поставщика. При этом Поставщик соглашается, что сумма договора с уполномоченным органом на проведение повторной комплексной вневедомственной экспертизы может быть удержана Заказчиком при оплате по Договору.
 |
| **11** | Количество выдаваемых экземпляров Заказчику  | 1. Рабочий проект на бумажном носителе – 3 (три) экземпляр.
2. Разрешительная документация в оригинале - 1 (один) экземпляр.
3. Компакт диск CD – 1 (один) экземпляр. Компакт диск содержит рабочий проект, включая рабочие чертежи (схемы) в форматах для распечатки и пересылке по электронной почте, а также скан-копии разрешительной документации.
 |
| **12** | Приемка оказанных Услуг | 1. Поставщик передает Заказчику сопроводительным письмом выполненный в соответствии с Техническим заданием разработанный рабочий проект на электронном носителе (компакт диск CD), включая рабочие чертежи (схемы) в форматах для распечатки и пересылке по электронной почте в 1 (одном) экземпляре, на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах на русском языке.
2. Услуги, оказываемые Поставщиком, считаются завершёнными после получения Заказчиком:
* Согласованного уполномоченным органом эскизный проект;
* Положительного заключения на Рабочий проект от уполномоченного органа;
* Утвержденного Акта ввода в эксплуатацию.
 |